## Feuil1
Version de la grille | 2022-07-01
Numéro de dossier
Nom du postulant
Nom du vérificateur
Référence étudiée
Nombre total de points | 0
Conclusion | Avis favorable | seuil à caler selon les retours d'expérience | [8 empty] | Avis favorable | Avis défavorable
Date de la base Iniès utilisée dans l'étude | jj/mm/aa
DONNEES GENERALES |  |  |  | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES | Gravité de l'erreur | Poids sous-thème | TOTAL | 1 : Erreur Grave spécifique | 0.5 : Petite erreur | 0 : Pas d'erreur
Surface utile (m²) |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 10 | 0 | Saisie correcte | Surface de plancher surestimée de 5 à 10% | Surface de plancher surestimée de + de 10%
Qualité de la note de synthèse |  |  |  | Rapport complet |  |  |  | 0 | 10 | 0 | Rapport complet | Manque de complétude des hypothèses utilisées dans la note de synthèse | Note de synthèse ne détaillant pas les hypothèses utilisées
CONTRIBUTEUR CHANTIER |  |  |  | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES | Gravité de l'erreur | Poids sous-thème | TOTAL | 1 : Erreur Grave spécifique | 0.5 : Petite erreur | 0 : Pas d'erreur
Méthode simplifiée
Justification de la distance à la décharge |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0 | Saisie correcte | Distance faible ou incohérente avec le projet | Distance saisie nulle sans justification
Durée du chantier |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0 | Saisie correcte | Durée de chantier prise en compte < 15 mois en IC ou Tertiaire sans justification | Durée de chantier prise en compte < 12 mois en maison sans justification
Justification du volume de terre évacuée |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0 | Saisie correcte | Volume de terres évacuées pris en compte inférieur au volume de terres excavées sans justification (hors maison individuelle)
Justification du volume de terre excavée |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0 | Saisie correcte | Volume de terres excavées pris en compte inférieur au volume du sous-sol sans justification
Consommation d'énergie du chantier Qcha chantier |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0 | Saisie correcte | Consommation d'énergie non justifiée ou incohérente avec la description du projet
Consommation d'eau potable Qcha conso eau |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | Saisie correcte | Consommation d'eau potable non justifiée ou incohérente avec la description du projet
Volume d'eaux usées rejetées Qchantier rejet eaux usées |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | Saisie correcte | Volume d'eaux usées rejetées non justifié ou incohérent avec la description du projet (ex : inférieur à la consommation d'eau potable)
Volume de terres évacuées Qterres évacuées |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0 | Saisie correcte | Volume de terres évacuées non justifié ou incohérent avec la description du projet
Volume de terres importées Qterres importées |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0 | Saisie correcte | Volume de terres importées non justifié ou incohérent avec la description du projet
0
CONTRIBUTEUR EAU |  |  |  | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES | Gravité de l'erreur | Poids sous-thème | TOTAL | 1 : Erreur Grave spécifique | 0.5 : Petite erreur | 0 : Pas d'erreur
Méthode simplifiée
Justification du nombre d'unités correspondantes (nombre d'habitants, nombre d'employés, nombre d'élèves…) |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 4 | 0 | Saisie correcte | Nombre d'unités sous-estimée d'un facteur compris entre 20 et 50% | Nombre d'unités saisies nulles ou sous-estimée de + de 50%
Surface végétalisée et arrosée |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0 | Saisie correcte | Surface arrosée sous-estimée de 20 à 50% | Surface arrosée saisie nulle ou sous-estimée de + de 50%
Justification du nombre d'unités correspondantes (nombre d'habitants, nombre d'employés, nombre d'élèves…) |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0 | Saisie correcte | Nombre d'unités sous-estimée d'un facteur compris entre 20 et 50% | Nombre d'unités saisies nulles ou sous-estimée de + de 50%
Surface végétalisée et arrosée |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | Saisie correcte | Nombre d'unités sous-estimée d'un facteur compris entre 20 et 50% | Nombre d'unités saisies nulles ou sous-estimée de + de 50%
Facteur d'équipement Fp |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | Saisie correcte | Facteur d'équipement Fp sous-estimé de 20 à 50% | Facteur d'équipement Fp sous-estimé de + de 50%
Volume d'eau potable particulière Qeau potable particulière (ex : piscine) |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0 | Saisie correcte | Volume d'eau potable particulière sous-estimée de + de 20% | Volume d'eau potable particulière oubliée
Volume d'eau x pluviales reçues sur la parcelle Qeaux pluviales |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | Saisie correcte | Volume d'eaux pluviales sous-estimées de 20 à 50% | Volume d'eaux pluviales sous-estimées de + de 50%
Consommation d'eau de pluie pour les usages intérieurs |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | Saisie correcte | Consommation d'eau sous-estimée de + de 20% | Consommation d'eau oubliée |  | Elément de premier ordre
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | Elément de second ordre
CONTRIBUTEUR ENERGIE |  |  |  | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES | Gravité de l'erreur | Poids sous-thème | TOTAL
Consommations énergétiques |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 5 | 0 | Saisie correcte | Consommations saisies manuellement et incohérentes avec le RSET
Contenu CO2 du réseau de chaleur |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 5 | 0 | Saisie correcte | Erreur sur le contenu CO2 du réseau de chaleur ou de froid du projet occasionnant un résultat plus favorable
[11 empty] | 0 | 0.2 | 0.5 | 1
CONTRIBUTEUR PCE |  |  | IMPORTANCE DE L'ELEMENT | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES | Gravité de l'erreur | Poids sous-thème | TOTAL | 1 : Erreur Grave spécifique | 0.5 : Petite erreur | 0 : Pas d'erreur
1.1 Réseaux (extérieurs, jusqu'au domaine public) | Réseau gaz | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Réseau eau potable | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Réseau de chaleur ou de froid | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Réseau électrique | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Réseau de télécommunications | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Puits canadien, réseau de géothermie horizontale | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Réseau d'évacuation et d'assainissement des eaux pluviales | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Réseau d'évacuation et d'assainissement des eaux usées et eaux vannes | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
1.2 Stockage | Éléments pour le pompage d'eau, pour utilisation dans le bâtiment | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Système d'assainissement autonome | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
1.3 Aires de stationnement extérieures | Eléments de voirie pour le stationnement des véhicules à l'extérieur | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  |  | IMPORTANCE DE L'ELEMENT | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES | #N/A
2.1 Fondation | Fondation des bâtiments - béton de propreté | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| soubassement | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| longrines | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Herisson | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Imperméabilisation | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Traitement anti-termites | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| tuyau de drainage périphérique | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| étanchéité | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| semelles | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| pieux | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| autres fondations spéciales | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| palplanches | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| murs de soutènement | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| radier | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| cuvelage | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| sondes et puits géothermiques | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
2.2 Murs et structures enterrées (escalier de cave, parking…) | Structure porteuse pour parkings et locaux souterrains | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Murs de soubassement, murs des sous-sols | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Éléments permettant l'accès au bâtiment pour véhicules ou piétons | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Traitements hydrofuges, membranes enterrées | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
2.3 Parkings en superstructure sauf garages des maisons | Structure porteuse pour parkings couverts et non enterrés, ou semi-enterrés | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  |  | IMPORTANCE DE L'ELEMENT | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES | #N/A
3.1 Éléments horizontaux - Planchers, dalles, balcons | Dallages, planchers, dalles, bacs acier pour planchers (plancher collaborant) | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| dalles de compression | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| dalles de toiture-terrasse | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| balcons | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
3.2 Éléments horizontaux - Poutres | Éléments porteurs horizontaux : poutres | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| linteaux béton | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
3.3 Éléments verticaux - Façades | Murs extérieurs en élévation : maçonnerie, voiles, etc. | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
3.4 Éléments verticaux - Refends | Murs de refend | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
3.5 Éléments verticaux - Poteaux | Poteaux | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
3.6 Escaliers et rampes | Escaliers intérieurs et extérieurs, rampes d'accès piétons (accessibilité) | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
3.7 Éléments d'isolation | Isolants | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Rupteurs thermiques et acoustiques | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
3.8 Maçonneries diverses | Appuis de baie | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  |  | IMPORTANCE DE L'ELEMENT | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES
4.1 Toitures terrasses | Dallage, revêtement | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| protection lourde | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| ombrière de toiture terrasse | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Isolation de toiture-terrasse | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Etanchéité de toiture-terrasse | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Complexe pour toiture végétalisée | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
4.2 Toitures en pente | Charpente | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Étanchéité | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Isolation en Sarking | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Éléments de couverture pour toitures en pente | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
4.3 Éléments techniques de toiture | Cheminées | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| lanterneaux, exutoires, désenfumage | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Évacuation d'eau pluviale en limite de bâtiment : chéneaux et descentes de gouttière | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Autres ouvrages de zinguerie | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  |  | IMPORTANCE DE L'ELEMENT | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES
5.1 Cloisons et portes intérieures | Portes: intérieures, palières, coupe-feu, en sous-sol, portes des garages individuels en sous-sol | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Cloisons de distribution, fixes ou mobiles/amovibles | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Cloisonnement des gaines techniques, divers encloisonnements | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Fenêtres ou vitres intérieures | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes | Enduits intérieurs et doublages sans isolant des murs et cloisons (plaques de plâtre) | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Matériaux de protection contre l'incendie | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Isolation thermique intérieure (combles/toiture) | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Isolation thermique intérieure (murs extérieurs) | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Isolation thermique intérieure (planchers bas) | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Pare vapeur, film étanchéité à l'air | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Isolation acoustique (murs, cloisons, planchers) | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
5.3 Plafonds suspendus | Plafonds suspendus et plafonds sous combles | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
5.4 Planchers surélevés | Planchers surélevés sur dalles à plots | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
5.5 Menuiseries, Métalleries et Quincailleries | Coffres de volets roulants | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Placards préfabriqués ou menuisés | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Garde-corps, main courantes | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  |  | IMPORTANCE DE L'ELEMENT | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES
6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur | Isolation des murs extérieurs par l'extérieur (ITE) | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Enduit extérieur | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Façades légères (non porteuses) | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Bardages, parements de façade, résilles | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Pare-pluie | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Peintures, lasures et vernis des revêtements | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Fenêtres et portes fenêtres | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Fenêtres de toit | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Baies vitrées fixes | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Fermetures | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Protections solaires | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Portes de garage, collectives ou individuelles, donnant sur l'extérieur | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Portes d'entrée, portes de service sur locaux non chauffés, portes (véhicules et piétons) du parking souterrain, issues de secours | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Peintures, lasures et vernis des menuiseries extérieures | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
6.3 Habillages et ossatures | Habillage des tableaux et voussures | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Garde-corps, claustras, grilles et barreaux de sécurité | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Vérandas, serres, couvertures vitrées d'atriums, coupoles… | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Peinture d'éléments extérieurs, lasures et vernis des habillages et des ossatures | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  |  | IMPORTANCE DE L'ELEMENT | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES
7.1 Revêtement des sols | Chapes flottantes ou désolidarisées | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Ragréages | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Sous-couches acoustiques (résiliant sous revêtements) | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Revêtements de sol souples | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Revêtements de sol durs | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Revêtements de sol coulés, de type industriel, peints… | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Plinthes, barres de seuils | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
7.2 Revêtement des murs et plafonds | Revêtement muraux (peinture murs intérieurs, parements divers, faïences murales, etc.) | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Revêtements de plafond | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
7.3 Éléments de décoration et revêtements des menuiseries | Lasures & vernis intérieurs | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  |  |  | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES
8.1 Équipements de production (chaud/froid) [hors cogénération] | Chauffage et/ou rafraîchissement et/ou production d’eau chaude sanitaire | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Production et stockage d'eau chaude sanitaire | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Production de froid | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Autres équipements de production | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
8.2 Systèmes de cogénération | Cogénérateur | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
8. 3 Systèmes d'émission | Émetteurs à eau chaude | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Émetteurs électriques | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
8.4 Traitement de l'air et éléments de désenfumage | Traitement d'air | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Caisson de ventilation | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Diffusion d'air | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Désenfumage | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
8.5 Réseaux et conduits | Conduits de fumée | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Réseau gaz intérieur | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Conduits et accessoires de réseaux (pour ventilation, climatisation, chauffage) | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
8.6 Stockage | Stockage de combustibles | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
8.7 Fluides frigorigènes | Fluides frigorigènes liés aux systèmes énergétiques, non déjà inclus dans les calculs relatifs au sous-lot 8.1 | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  |  |  | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES
9.1 Éléments sanitaires et robinetterie | Toilettes (ensembles cuvette et chasse), Urinoirs, Bidets | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Receveurs de douches, Baignoires | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Lavabos, Éviers, Fontaines à eau | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Robinetterie, boutons poussoirs, systèmes économiseurs d'eau | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Habillage des douches et baignoires, produits d'étanchéité, meubles fixes, miroiterie | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
9.2 Canalisations, réseaux et systèmes de traitement | Réseau intérieur eau chaude sanitaire et eau froide, calorifugeage éventuel | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Réseau intérieur alimenté en eaux pluviales | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Canalisations d'évacuation des eaux usées et eaux vannes | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Installation de traitement des eaux destinées à la consommation humaine | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  |  |  | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES
12. Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur | Ascenseurs, montecharges | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Escaliers mécaniques | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
| Nacelles de nettoyage | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0
|  |  | IMPORTANCE DE L'ELEMENT | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES | #N/A
13. Installation photovoltaïque associée au bâtiment |  | Type de fiche | Elément de second ordre | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 : Saisie correcte | 1: Utilisation d'une FDES spécifique sans justification du produit utilisé dans l'étude (une MDEGD aurait dû etre prise en compte) | 2 : Utilisation d'une FDES spécifique incohérente avec l'utilisation du produit
|  | Quantité |  | Quantité correcte |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 : Quantité correcte | 1. Quantité sous-estimée de + de 20% | 2 : Oubli/ Non prise en compte injustifiée
Saisie des lots 10 et 11 (sélectionner la méthode utilisée) :
Méthode détaillée |  | 0
|  |  |  | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES
Saisie des lots 10 & 11 |  |  |  | Saisie correcte |  |  |  | 0 | 5 | 0 | Saisie correcte | Oubli ou erreur manifeste entrainant une diminution de 10 à 20% du poids total des lots 10 & 11 par rapport au total des valeurs forfaitaires | Oubli ou erreur manifeste entrainant une diminution de plus de 20% du poids total des lots 10 & 11 par rapport au total des valeurs forfaitaires
|  |  |  | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES
10.1 Réseaux électriques | Fils et câbles électriques | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
| Solutions pour cheminement des câbles | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
| Réseaux basse tension dédiés à l'éclairage. | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
10.2 Ensemble de dispositifs pour la sécurité | Paratonnerre | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
| Prise de terre et mises à la terre | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
10.3 Éclairage intérieur | Éclairage intérieur général | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
| Éclairage intérieur secondaire, d’ambiance et d'appoint | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
10.4 Éclairage extérieur | Éclairage d'extérieur général | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
| Éclairage d'extérieur architectural et décoratif | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
10.5 Équipements spéciaux | Équipements pour la gestion d’énergie (éclairage, chauffage, ECS, stores et volets / GTC et GTB) | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
| Motorisation des portes et volets | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
10.6 Installations techniques | Transformateur électrique | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
| Installations et appareillages électriques pour distribution d'énergie électrique | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
|  |  |  | REMARQUES | COMMENTAIRES | DOCUMENTS VISES | JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES
11.1 Réseaux électriques et de communications | Fils et câbles de télécommunications | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
| Solutions pour cheminement des câbles | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
11.2 Réseaux et systèmes de contrôle et régulation | Système de détection d'intrusion | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
| Système de contrôle d’accès | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
| Système de vidéosurveillance | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
| Système d’éclairage de sécurité | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
| Système de sécurité incendie | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte
11.3 Installations techniques et Équipements spéciaux | Installations et appareillages pour réseaux de communication (téléphone, informatique, internet…) filaires ou sans fil | Type de fiche |  | Saisie correcte
|  | Quantité |  | Quantité correcte

## Feuil2
| Saisie correcte | Erreur sur le choix de la FDES (référence commerciale incohérente avec la description du projet) | Utilisation d'une FDES sans justification du produit spécifique utilisé dans l'étude (une DED aurait dû etre prise en compte) / Saisie dans le lot 1 ou 2 à la place des autres lots | Utilisation d'une FDES incohérente avec l'utilisation du produit | Quantité correcte | Quantité sous-estimée de + de 20% | Oubli/ Non prise en compte injustifiée
| 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1
Méthode simplifiée | Saisie correcte | Erreur sur le choix du PEP (référence commerciale incohérente avec la description du projet) | Utilisation d'un PEP sans justification du produit spécifique utilisé dans l'étude (une DED aurait dû être prise en compte) | Utilisation d'un PEP incohérent avec l'utilisation du produit
Méthode détaillée | 0 | 0.2 | 0.5 | 1
Elément de premier ordre
Elément de second ordre