## MI
Numéro de dossier | [5 empty] | Version grille : 18/10/22
Référence projet
Nom instructeur
Analyse à effectuer sur la zone principale
Nombre de points limite | 80
Nombre total de points | 0
CONCLUSION | AVIS FAVORABLE
Gravité
|  |  |  | Gravité de l'erreur | Poids de l'erreur | Total Points retenu | [7 empty] | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1
CONFORMITE A LA RT 2012 |  | Conformité | Commentaire
BBIOmax | Respect BBIO ≤ BBIOmax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Cepmax | Respect Cep ≤ Cepmax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Cepnrmax | Respect Cepnr ≤ Cepnrmax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
DHmax | Respect DH ≤ Dhmax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Icénergie | Respect Icénergie ≤ Icénergiemax | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Respect des Garde fous | Isolation minimale des parois entre partie de bâtiment à usage continu et discontinu (U ≤ 0,36W/m².K) | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
| Ratio Ψ ≤ 0,33 W/ (K.m²Sref) et L9moyen ≤ 0,6 W/(m.K) | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Erreur sur la valeur de psi conduisant directement au non-respect de l'exigence | Linéique manquant conduisant directement au non-respect de l'exigence | Non |  |  |  | Oui |  |  |  | Erreur sur la valeur de psi conduisant directement au non-respect de l'exigence | Linéique manquant conduisant directement au non-respect de l'exigence | Non
| Facteurs solaires maximaux des baies (hors baies des locaux à occupation passagère) | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
| Comptage obligatoire | Stipulé rapport |  | 0 | 5 | 0 | Stipulé rapport | Non stipulé rapport | [5 empty] | Stipulé rapport | [5 empty] | Non stipulé rapport
| 1/6 de surface vitrée en MI et LC | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Erreur sur les dimensions des menuiseries conduisant directement au non-respect de l'exigence | Non |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  | Erreur sur les dimensions des menuiseries conduisant directement au non-respect de l'exigence | Non
| Perméabilité à l'air ≤ 0,6 en MI | Oui |  | 0 | 500 | 0 | Oui | Non | [5 empty] | Oui | [5 empty] | Non
| Dans les circulations et parties communes horizontales et verticales, présence d’un dispositif automatique permettant en cas d’inoccupation : - Soit abaissement de l’éclairement au niveau réglementaire - Soit extinction des lumières En cas d’accès à l’éclairage naturel, présence d’un dispositif permettant une extinction automatique si l’éclairage naturel suffisant. | Stipulé rapport |  | 0 | 5 | 0 | Stipulé rapport | Non stipulé rapport | [5 empty] | Stipulé rapport | [5 empty] | Non stipulé rapport
Rapport | Rapport détaillé précisant: - les performances bâti - les performances des systèmes chauffage / refroidissement, ECS, ventilation, éclairage | Rapport complet |  | 0 | 80 | 0 | Rapport complet | 1 poste RT manquant (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | 2 postes RT manquants (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | 3 postes RT manquants (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | Uniquement sorties logicielles transmises |  |  | Rapport complet |  |  | 1 poste RT manquant (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | 2 postes RT manquants (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | 3 postes RT manquants (bâti / chauffage / refroidissement le cas échéant / ECS / éclairage en tertiaire / ventilation) | Uniquement sorties logicielles transmises
Titre V | Titre V opération nécessaire | Sans objet |  | 0 | 500 | 0 | Sans objet | Système non modélisable directement saisi sans titre V opération | [5 empty] | Sans objet | [5 empty] | Système non modélisable directement saisi sans titre V opération
NB : Lorsqu'un item est pénalisé au niveau du rapport (absence), ne pas repénaliser les performances dans les paragraphes suivants correspondants (bâti / systèmes)
NB : Par réel, on entend issu d'un certificat / justificatif
DONNEES GENERALES |  | Conformité | Commentaire
Zone climatique | H1b | Saisie conforme |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme | Saisie non conforme | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Saisie non conforme
Usage | Maison individuelle | Saisie conforme |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme | Saisie non conforme | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Saisie non conforme
Zone de bruit | Br1 | Saisie conforme ou hors H2d / H3 ou retenu Br1 |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme ou hors H2d / H3 ou retenu Br1 | Saisie non conforme (retenu Br2 / Br3 au lieu de Br1 en H2d / H3) | [5 empty] | Saisie conforme ou hors H2d / H3 ou retenu Br1 | [5 empty] | Saisie non conforme (retenu Br2 / Br3 au lieu de Br1 en H2d / H3)
Présence de refroidissement | Oui | Saisie conforme |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme | Bâtiment climatisé - système de refroidissement non saisi | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Bâtiment climatisé - système de refroidissement non saisi
Altitude | <400m | Saisie conforme |  | 0 | 500 | 0 | Saisie conforme | Saisie non conforme | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Saisie non conforme
Surface de référence Sref |  | Saisie conforme / sous-estimation / surestimation ≤ 3% |  | 0 | 30 | 0 | Saisie conforme / sous-estimation / surestimation ≤ 3% | 3% < surestimation ≤ 5% | 5% < surestimation ≤ 10% | 10% < surestimation ≤ 15% | Surestimation > 15% | Surestimation > 20% |  | Saisie conforme / sous-estimation / surestimation ≤ 3% | 3% < surestimation ≤ 5% | 5% < surestimation ≤ 10% | 10% < surestimation ≤ 15% |  | Surestimation > 15% | Surestimation > 20%
Sref vérifiée
| Ecart | #DIV/0!
Surface de combles aménagés (Hsp<1,80m) |  | Saisie conforme / sous-estimation / surestimation ≤ 5% |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme / sous-estimation / surestimation ≤ 5% | 5% < surestimation ≤ 10% | 10% < surestimation ≤ 15% | Surestimation > 15% | Surestimation > 20% |  |  | Saisie conforme / sous-estimation / surestimation ≤ 5% |  | 5% < surestimation ≤ 10% | 10% < surestimation ≤ 15% |  | Surestimation > 15% | Surestimation > 20%
Scombles vérifiée
| Ecart | #DIV/0!
NB : Le rapport prime par rapport aux plans
ENVELOPPE |  | Conformité | Commentaire
DIVERS
Perméabilité à l'air | Perméabilité à l'air du bâtiment | Saisie conforme, valeur retenue égale à 0,6 ou valeur retenue > valeur rapport |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme, valeur retenue égale à 0,6 ou valeur retenue > valeur rapport | 0,5 ≤ valeur retenue < 0,6 non stipulé dans le rapport | 0,4 ≤ valeur retenue < 0,5 non stipulé dans le rapport ou perméabilité à l'air prise pas par échantillonnage sans justificatif (maisons groupées) | 0,3 ≤ valeur retenue < 0,4 non stipulé dans le rapport | 0,2 ≤ valeur retenue < 0,3 non stipulé dans le rapport | valeur retenue < 0,2 non stipulé dans le rapport |  | Saisie conforme, valeur retenue égale à 0,6 ou valeur retenue > valeur rapport | 0,5 ≤ valeur retenue < 0,6 non stipulé dans le rapport | 0,4 ≤ valeur retenue < 0,5 non stipulé dans le rapport ou perméabilité à l'air prise pas par échantillonnage sans justificatif (maisons groupées) |  | 0,3 ≤ valeur retenue < 0,4 non stipulé dans le rapport | 0,2 ≤ valeur retenue < 0,3 non stipulé dans le rapport | valeur retenue < 0,2 non stipulé dans le rapport
| Mesure de la perméabilité à l'air du bâtiment | Mesure obligatoire spécifiée rapport |  | 0 | 10 | 0 | Mesure obligatoire spécifiée rapport | Mesure obligatoire non spécifiée rapport | [5 empty] | Mesure obligatoire spécifiée rapport | [5 empty] | Mesure obligatoire non spécifiée rapport
Inertie | Inertie quotidienne | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible | Erreur d'une classe | Inertie saisie détaillée sans prise en compte des revêtements (sol, faux-plafond, etc…) | Erreur de 2 classes ou plus |  |  |  | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible |  |  | Erreur d'une classe | Inertie saisie détaillée sans prise en compte des revêtements (sol, faux-plafond, etc…) |  | Erreur de 2 classes ou plus
| Inertie séquentielle | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible ou inertie quotidienne déjà pénalisée |  | 0 | 4 | 0 | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible ou inertie quotidienne déjà pénalisée | Erreur d'une classe | Erreur de 2 classes ou plus |  |  |  |  | Saisie conforme ou inertie retenue plus faible ou inertie quotidienne déjà pénalisée |  |  | Erreur d'une classe |  |  | Erreur de 2 classes ou plus
PAROIS OPAQUES
Murs extérieurs | Résistance thermique globale du mur le plus représenté | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 16 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Résistance globale saisie
Résistance globale réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Ponts thermiques structurels / ponctuels | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  |  | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis
| Surface déperditive | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  |  | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  |  | Erreur >20%
Murs intérieurs | Résistance thermique globale du mur le plus représenté | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 8 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Résistance globale saisie
Résistance globale réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Coefficient b | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif |  | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif
| Surface deperditive | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  |  | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  |  | Erreur >20%
Toiture | Résistance thermique globale du plancher haut le plus représenté | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 16 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Résistance globale saisie
Résistance globale réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Ponts thermiques structurels / ponctuels | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  |  | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis
| Coefficient b | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif |  | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif
| Surface déperditive | S ≥ ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  | 0 | 12 | 0 | S ≥ ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < 0,9 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < 0,8 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  |  |  | S ≥ ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  | S < 0,9 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  |  | S < 0,8 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone)
Plancher bas | Résistance thermique globale du plancher bas le plus représenté | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 14 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Résistance globale saisie
Résistance globale réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Ponts thermiques structurels / ponctuels | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  |  | Valeurs favorables retenues | Linéiques ponctuels non saisis | Linéiques structurels non saisis | Linéiques ponctuels et structurels non saisis
| Calcul du Ue | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Prise en compte d'un b au lieu du calcul de Ue | Linéiques plancher bas / refend intégrés directement au Ubat | Incohérence sur la surface / le périmètre ou calcul Ue + b | Linéiques plancher bas / refend non pris en compte |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  | Prise en compte d'un b au lieu du calcul de Ue | Linéiques plancher bas / refend intégrés directement au Ubat | Incohérence sur la surface / le périmètre ou calcul Ue + b |  | Linéiques plancher bas / refend non pris en compte
| Coefficient b | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | b≤0,9 sans justificatif | b≤0,8 sans justificatif |  | b≤0,7 sans justificatif | b≤0,6 sans justificatif | b≤0,5 sans justificatif
| Présence d'un plancher chauffant | Pris en compte ou sans objet |  | 0 | 6 | 0 | Pris en compte ou sans objet | Non pris en compte | [5 empty] | Pris en compte ou sans objet | [5 empty] | Non pris en compte
| Surface déperditive | S ≥ ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  | 0 | 12 | 0 | S ≥ ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < 0,9 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < 0,8 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  |  |  | S ≥ ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) | S < ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  | S < 0,9 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone) |  |  | S < 0,8 x ((SHAB / nb niveaux) - S plancher non déperditive sur autre zone)
BAIES
Baies PVC si baies PVC majoritaires | Uw des menuiseries majoritaires | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | Uniquement Uf et Ug stipulés rapport (aucune indication sur Uw) | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | Uniquement Uf et Ug stipulés rapport (aucune indication sur Uw) | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Uw saisi
Uw réel ou rapport
| Erreur | #DIV/0!
| Rouvmax Rappel : valeurs par défaut ThBCE 2020 - Baies non ouvrables : Rouvmax=0 - Baies coulissantes : Rouvmax=0,4 - Baies à frappes : Rouvmax=0,8 + prise en compte des parties fixes | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 20 | 0 | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante | 0,1 < Ecart ≤ 0,2 | 0,2 < Ecart ≤ 0,4 | 0,4 < Ecart ≤ 0,6 | 0,6 < Ecart ≤ 0,8 | Ecart > 0,8 | Rouvmax=1 pour toutes les baies | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante | 0,1 < Ecart ≤ 0,2 | 0,2 < Ecart ≤ 0,4 | 0,4 < Ecart ≤ 0,6 | 0,6 < Ecart ≤ 0,8 | Ecart > 0,8 | Rouvmax=1 pour toutes les baies
Rouvmax saisi
Rouvmax réel ou rapport
| Ecart | 0
| Sw des menuiseries sans protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Sw≥0,45 sans justificatif | Sw≥0,5 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Sw≥0,45 sans justificatif |  |  | Sw≥0,5 sans justificatif
| TLw des menuiseries sans protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Tl≥0,55 sans justificatif | Tl≥0,6 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Tl≥0,55 sans justificatif |  |  | Tl≥0,6 sans justificatif
| TLw des menuiseries avec protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Tl≥0,2 sans justificatif | Tl≥0,3 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Tl≥0,2 sans justificatif |  |  | Tl≥0,3 sans justificatif
Baies alu si baies alu majoritaires | Uw des menuiseries majoritaires | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 6 | 0 | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | Uniquement Uf et Ug stipulés rapport (aucune indication sur Uw) | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  | Erreur ≤ 2% ou valeur retenue pénalisante | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | Uniquement Uf et Ug stipulés rapport (aucune indication sur Uw) | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
Uw saisi
Uw réel ou rapport
| Erreur | #DIV/0!
| Rouvmax Rappel : valeurs par défaut ThBCE 2020 - Baies non ouvrables : Rouvmax=0 - Baies coulissantes : Rouvmax=0,4 - Baies à frappes : Rouvmax=0,8 + prise en compte des parties fixes | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 20 | 0 | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante | 0,1 < Ecart ≤ 0,2 | 0,2 < Ecart ≤ 0,4 | 0,4 < Ecart ≤ 0,6 | 0,6 < Ecart ≤ 0,8 | Ecart > 0,8 | Rouvmax=1 pour toutes les baies | Ecart ≤ 0,1 ou valeur retenue pénalisante | 0,1 < Ecart ≤ 0,2 | 0,2 < Ecart ≤ 0,4 | 0,4 < Ecart ≤ 0,6 | 0,6 < Ecart ≤ 0,8 | Ecart > 0,8 | Rouvmax=1 pour toutes les baies
Rouvmax saisi
Rouvmax réel ou rapport
| Ecart | 0
| Sw des menuiseries sans protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Sw≥0,55 sans justificatif | Sw≥0,6 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Sw≥0,55 sans justificatif |  |  | Sw≥0,6 sans justificatif
| TLw des menuiseries sans protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Tlw≥0,65 sans justificatif | Tlw≥0,7 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Tlw≥0,65 sans justificatif |  |  | Tlw≥0,7 sans justificatif
| TLw des menuiseries avec protection | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeurs tabulées | Tlw≥0,2 sans justificatif | Tlw≥0,3 sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs tabulées |  |  | Tlw≥0,2 sans justificatif |  |  | Tlw≥0,3 sans justificatif
Protections | Type de protection (volet roulant PVC / alu, stores, etc…) | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Erreur sur le type de volets roulants retenu | Saisie non conforme (intérieure / extérieure, volet / store) |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Erreur sur le type de volets roulants retenu |  |  | Saisie non conforme (intérieure / extérieure, volet / store)
| Perméabilité des protections (cf §5,12,3,1 ThBCE) - Par défaut : 0% (type 0) - Volets roulants / battants sans projection, stores enroulables intérieurs / extérieurs : 10% (type 1) - Vénitiens intérieurs / extérieurs : 75% (type 4) - Sans protection : 100% (type 5) | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante (type retenu < type réel) |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante (type retenu < type réel) | Ecart ≤ 20% | 20% < Ecart ≤ 50% | 50% < Ecart ≤ 75% | 75% < Ecart < 100% | Perméabilité retenue égale à 100% |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante (type retenu < type réel) |  | Ecart ≤ 20% | 20% < Ecart ≤ 50% | 50% < Ecart ≤ 75% | 75% < Ecart < 100% | Perméabilité retenue égale à 100%
| Gestion des protections | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 14 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Gestion motorisée, non stipulée rapport | Gestion automatique, non stipulée rapport |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Gestion motorisée, non stipulée rapport |  |  | Gestion automatique, non stipulée rapport
| Coffres de volets roulants | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 1,4 ≤ Uc < 1,8 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 1 ≤ Uc < 1,4 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 0,6 ≤ Uc < 1 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, Uc < 0,6 / h=30 | Uc non pris en compte |  | Saisie conforme ou sans objet | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 1,4 ≤ Uc < 1,8 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 1 ≤ Uc < 1,4 / h=30 |  | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 0,6 ≤ Uc < 1 / h=30 | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, Uc < 0,6 / h=30 | Uc non pris en compte
Divers | Ponts thermques d'appui / tableau / linteau | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur sur la valeur retenue | Non pris en compte |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes |  |  | Erreur sur la valeur retenue |  |  | Non pris en compte
| Surface des baies | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% et/ou oubli baies toiture | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  |  | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% et/ou oubli baies toiture |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  |  | Erreur >20%
| Orientation des baies | Saisie conforme ou erreur sur S ≤ 5% de la surface |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme ou erreur sur S ≤ 5% de la surface | 5% < Erreur ≤ 10% de la surface | 10% < Erreur ≤ 20% de la surface | Erreur sur S > 20% de la surface |  |  |  | Saisie conforme ou erreur sur S ≤ 5% de la surface | 5% < Erreur ≤ 10% de la surface |  | 10% < Erreur ≤ 20% de la surface |  |  | Erreur sur S > 20% de la surface
| Hauteur thermique des baies (Httf) Si différence d’altitude entre le point le plus bas de l’ouverture la plus basse et le plus haut de l’ouverture la plus haute est > 4m, valeur à saisir, limitée à 15m. Sinon saisir 1,5m | Ecart ≤ 0,5m ou valeur plus faible retenue |  | 0 | 10 | 0 | Ecart ≤ 0,5m ou valeur plus faible retenue | 0,5m < Ecart ≤ 2m | 2m < Ecart ≤ 4m | Ecart > 4m |  |  |  | Ecart ≤ 0,5m ou valeur plus faible retenue |  | 0,5m < Ecart ≤ 2m |  | 2m < Ecart ≤ 4m |  | Ecart > 4m
| Masques proches (casquettes, balcons, débords latéraux) | Saisie conforme |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme | Masques proches partiellement pris en compte | Masques proches non pris en compte |  |  |  |  | Saisie conforme |  |  | Masques proches partiellement pris en compte |  |  | Masques proches non pris en compte
| Masques lointains | Saisie conforme |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme | Masques lointains non pris en compte | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Masques lointains non pris en compte
Ponts thermiques
| Linéiques : - mur extérieur / plancher bas - mur extérieur / plancher intermédiaire - mur extérieur / plancher haut | Linéiques pris en compte, valeurs ok |  | 0 | 12 | 0 | Linéiques pris en compte, valeurs ok | Oubli de 1 catégorie, ou 1 catégorie sous-estimée (>20%) | Oubli de 2 catégories, ou 2 catégories sous-estimées (>20%) | Aucun linéique pris en compte |  |  |  | Linéiques pris en compte, valeurs ok |  | Oubli de 1 catégorie, ou 1 catégorie sous-estimée (>20%) |  | Oubli de 2 catégories, ou 2 catégories sous-estimées (>20%) |  | Aucun linéique pris en compte
| Longueurs des linéiques | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  |  | Saisie conforme ou erreur ≤ 5% |  | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur >20%
SYSTEMES |  | Conformité | Commentaire
Chauffage / Refroidissement
Système | Type de génération / type d'émission | Concordance entre rapport et étude thermique |  | 0 | 15 | 0 | Concordance entre rapport et étude thermique | Incohérence sur le type d'émetteurs | Système saisonnier non pris en compte | Incohérence entre rapport et étude thermique |  |  |  | Concordance entre rapport et étude thermique |  |  | Incohérence sur le type d'émetteurs | Système saisonnier non pris en compte |  | Incohérence entre rapport et étude thermique
Génération | Performance : rendements / COP / EER Dans le cas notamment d'une machine réversible, retenir l'erreur maximale chaud ou froid | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur ≤ 5% |  | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20%
Performance saisie
performance réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Certification des valeurs | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Performance retenue certifiée au lieu de justifiée | Performance retenue justifiée sans justificatif | Performance retenue certifiée sans certificat |  |  |  | Saisie conforme |  | Performance retenue certifiée au lieu de justifiée |  |  | Performance retenue justifiée sans justificatif | Performance retenue certifiée sans certificat
| Régulation | - |  | 0 | 5 | 0 | - | Sonde de température extérieure saisie sans justificatif | [5 empty] | - | [5 empty] | Sonde de température extérieure saisie sans justificatif
| Emplacement production | - |  | 0 | 5 | 0 | - | Saisie en volume chauffé au lieu de hors volume chauffé | [5 empty] | - | [5 empty] | Saisie en volume chauffé au lieu de hors volume chauffé
Emission | Surface d'émission | Saisie cohérente ou 1 seule émission |  | 0 | 10 | 0 | Saisie cohérente ou 1 seule émission | Saisie incohérente (si émissions multiples dans un même groupe - écart > 5m²) | [5 empty] | Saisie cohérente ou 1 seule émission | [5 empty] | Saisie incohérente (si émissions multiples dans un même groupe - écart > 5m²)
| Variation spatiale | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Chauffage : retenu classe A au lieu de B3 ou classe B au lieu de C | Chauffage : retenu classe A au lieu de C | Poêle pris sur 1 niveau au lieu de 2 | Erreur sur la hauteur de local (hors classes A et B1 en chauffage et hors classe C en refroidissement ) |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | Chauffage : retenu classe A au lieu de B3 ou classe B au lieu de C |  | Chauffage : retenu classe A au lieu de C | Poêle pris sur 1 niveau au lieu de 2 | Erreur sur la hauteur de local (hors classes A et B1 en chauffage et hors classe C en refroidissement )
| Variation temporelle | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Prise en compte de détecteurs de présence sans justificatif (delta VT=0,15K), ou variation temporelle certifiée < 0,2K émetteurs effet joule direct | Erreur sur S < 20% de la surface totale ou erreur ≤ 0,2K | Régulation certifiée au lieu de justifiée ou robinets thermostatiques avec VT≥0,4K sans justificatif | Erreur > 0,2K ou variation temporelle certifiée < 0,4K hors émetteurs effet joule direct | Régulation justifiée sans justificatif | Régulation certifiée sans justificatif | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Prise en compte de détecteurs de présence sans justificatif (delta VT=0,15K), ou variation temporelle certifiée < 0,2K émetteurs effet joule direct | Erreur sur S < 20% de la surface totale ou erreur ≤ 0,2K | Régulation certifiée au lieu de justifiée ou robinets thermostatiques avec VT≥0,4K sans justificatif | Erreur > 0,2K ou variation temporelle certifiée < 0,4K hors émetteurs effet joule direct | Régulation justifiée sans justificatif | Régulation certifiée sans justificatif
| Pertes au dos | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Erreur de calcul et pertes ≤ 3% | Erreur de calcul et pertes ≤ 2% | Erreur de calcul et pertes ≤ 1% | Non prises en compte |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Erreur de calcul et pertes ≤ 3% |  | Erreur de calcul et pertes ≤ 2% |  | Erreur de calcul et pertes ≤ 1% | Non prises en compte
| Puissance absorbée des ventilateurs | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P>1,5W/m² en petite vitesse | Ecart de moins de 50% sur la valeur saisie rapport | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<1,5W/m² en petite vitesse | Ecart de plus de 50% sur la valeur saisie rapport | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<1W/m² en petite vitesse | Ventilateurs non pris en compte | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P>1,5W/m² en petite vitesse | Ecart de moins de 50% sur la valeur saisie rapport | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<1,5W/m² en petite vitesse | Ecart de plus de 50% sur la valeur saisie rapport | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<1W/m² en petite vitesse | Ventilateurs non pris en compte
| Type de régulation des ventilateurs | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Régulation automatique, fonctionnement permanent des ventilateurs, sans justificatif | Régulation automatique, arrêt possible des ventilateurs au lieu de fonctionnement permanent | Régulation automatique, arrêt possible des ventilateurs, sans justificatif |  |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | Régulation automatique, fonctionnement permanent des ventilateurs, sans justificatif |  | Régulation automatique, arrêt possible des ventilateurs au lieu de fonctionnement permanent |  | Régulation automatique, arrêt possible des ventilateurs, sans justificatif
Distribution groupe | Longueurs de réseaux | - |  | 0 | 20 | 0 | - | Longueur volume chauffé < 0,6 x surface desservie sans justificatif | Longueur volume chauffé < 0,2 x surface desservie sans justificatif | Longueur de distribution du groupe hors volume chauffé non saisie | Réseau hydraulique mais aucune longueur saisie |  |  | - |  | Longueur volume chauffé < 0,6 x surface desservie sans justificatif |  | Longueur volume chauffé < 0,2 x surface desservie sans justificatif | Longueur de distribution du groupe hors volume chauffé non saisie | Réseau hydraulique mais aucune longueur saisie
| Circulateur | - |  | 0 | 10 | 0 | - | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P≥20W/logement | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 10≤P<20W/logement | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<10W/logement | Circulateur non saisi |  |  | - | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P≥20W/logement |  | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, 10≤P<20W/logement |  | Valeur non justifiée ou non stipulée rapport, P<10W/logement | Circulateur non saisi
| Classe d'isolation des réseaux | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé | Non stipulé rapport, classe ≥ 2 hors volume chauffé | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé ET classe ≥ 2 hors volume chauffé |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 2 hors volume chauffé |  | Non stipulé rapport, classe ≥ 1 en volume chauffé ET classe ≥ 2 hors volume chauffé
ECS
Système | Type de génération / type d'appoint | Concordance entre rapport et étude thermique |  | 0 | 15 | 0 | Concordance entre rapport et étude thermique | Incohérence entre rapport et étude thermique | [5 empty] | Concordance entre rapport et étude thermique | [5 empty] | Incohérence entre rapport et étude thermique
Génération (base et appoint) | Performance : rendements / COP | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20% |  |  | Saisie conforme ou valeurs retenues pénalisantes | Erreur ≤ 5% |  | 5% < Erreur ≤ 10% |  | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur >20%
Performance saisie
performance réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Certification des valeurs | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Performance retenue certifiée au lieu de justifiée | Performance retenue justifiée sans justificatif | Performance retenue certifiée sans certificat |  |  |  | Saisie conforme |  | Performance retenue certifiée au lieu de justifiée |  |  | Performance retenue justifiée sans justificatif | Performance retenue certifiée sans certificat
| Appoint | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Non saisi | [5 empty] | Saisie conforme ou sans objet | [5 empty] | Non saisi
Stockage | Volume de stockage | Saisie conforme |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme | 10 < Erreur ≤ 20% de la valeur rapport | Erreur > 20% de la valeur rapport | Ballon non saisi (base et/ou appoint) |  |  |  | Saisie conforme |  | 10 < Erreur ≤ 20% de la valeur rapport |  | Erreur > 20% de la valeur rapport |  | Ballon non saisi (base et/ou appoint)
Volume saisi
Volume réel
| Erreur | #DIV/0!
| Constante de refroidissement | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Valeur retenue certifiée au lieu de justifiée | Valeur retenue justifiée sans justificatif | Valeur retenue certifiée sans certificat |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Valeur retenue certifiée au lieu de justifiée |  | Valeur retenue justifiée sans justificatif | Valeur retenue certifiée sans certificat
Cr saisie
Cr réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Emplacement stockage | - |  | 0 | 20 | 0 | - | Saisie en volume chauffé au lieu de hors volume chauffé | [5 empty] | - | [5 empty] | Saisie en volume chauffé au lieu de hors volume chauffé
| Gestion du thermostat / intermittence | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Chauffage de nuit sans justificatif | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Chauffage de nuit sans justificatif
| Fraction du ballon chauffé par l'appoint (0,5 par défaut) | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Erreur ≥ 10% sur la valeur certifiée | Valeur saisie sans justificatif (0,5 par défaut) |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Erreur ≥ 10% sur la valeur certifiée |  |  | Valeur saisie sans justificatif (0,5 par défaut)
Capteurs solaires | Surface des capteurs | Saisie conforme, sans objet ou valeur pénalisante retenue |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur pénalisante retenue | 10 < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% |  |  |  |  | Saisie conforme, sans objet ou valeur pénalisante retenue |  |  | 10 < Erreur ≤ 20% |  |  | Erreur > 20%
Surface saisie
Surface réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Orientation / Inclinaison | Saisie conforme |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme | Erreur sur l'inclinaison ≥10° | Erreur sur l'orientation ≥45° | Erreur sur l'orientation ≥45° ET l'inclinaison ≥10° |  |  |  | Saisie conforme |  |  | Erreur sur l'inclinaison ≥10° |  | Erreur sur l'orientation ≥45° | Erreur sur l'orientation ≥45° ET l'inclinaison ≥10°
| Rendement optique | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Erreur ≥ 5% | Erreur ≥10% |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Erreur ≥ 5% |  |  | Erreur ≥10%
Rendement saisi
Rendement réel
| Erreur | #DIV/0!
| Coefficient de pertes a1 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Erreur ≥ 5% | Erreur ≥10% |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Erreur ≥ 5% |  |  | Erreur ≥10%
a1 saisi
a1 réel
| Erreur | #DIV/0!
Emission | Type d'appareils sanitaires | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Douche saisie au lieu de baignoire | [5 empty] | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | [5 empty] | Douche saisie au lieu de baignoire
| Type d'émetteurs | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Robinets électroniques ou temporisateurs saisis au lieu de mitigeurs thermostatiques ou mécaniques économes (ECAU C3 ou CH3) | Mitigeurs thermostatiques ou mitigeurs mécaniques économes (ECAU C3 ou CH3) saisis sans justificatif | Robinets électroniques ou temporisateurs saisis sans justificatifs |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | Robinets électroniques ou temporisateurs saisis au lieu de mitigeurs thermostatiques ou mécaniques économes (ECAU C3 ou CH3) |  | Mitigeurs thermostatiques ou mitigeurs mécaniques économes (ECAU C3 ou CH3) saisis sans justificatif |  | Robinets électroniques ou temporisateurs saisis sans justificatifs
Distribution | Longueurs de réseaux | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Longueur du réseau groupe hors volume chauffé retenue égale à 0 | Longueurs du réseau groupe retenues égales à 0 |  |  |  |  | Saisie conforme |  |  | Longueur du réseau groupe hors volume chauffé retenue égale à 0 |  |  | Longueurs du réseau groupe retenues égales à 0
Ventilation
Système | Type de ventilation | Concordance entre rapport et étude thermique |  | 0 | 10 | 0 | Concordance entre rapport et étude thermique | Incohérence entre rapport et étude thermique ou système inadapté (hygro B en tertiaire) | [5 empty] | Concordance entre rapport et étude thermique | [5 empty] | Incohérence entre rapport et étude thermique ou système inadapté (hygro B en tertiaire)
Débits | Débits d'air saisis Bbio | Saisie conforme |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme | Incohérence avec le débit saisi au niveau du Cep | [5 empty] | Saisie conforme | [5 empty] | Incohérence avec le débit saisi au niveau du Cep
| Débits d'air saisis Cep - Cdep compris | Saisie conforme (erreur ≤ 2%) |  | 0 | 25 | 0 | Saisie conforme (erreur ≤ 2%) | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 15% | 15% < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% | Débits nul | Saisie conforme (erreur ≤ 2%) | 2% < Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 15% | 15% < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% | Débits nul
Débit saisi
Débit réel
| Erreur | #DIV/0!
Composants | Puissance absorbée des ventilateurs (puissance totale) | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 15 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% | Puissance retenue égale à 0 |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 10% < Erreur ≤ 20% |  | Erreur > 20% |  | Puissance retenue égale à 0
Puissance saisie
Puissance réelle
| Erreur | #DIV/0!
| Rendement d'échangeur | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 20 | 0 | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% | Valeur retenue justifiée sans justificatif | Valeur retenue certifiée sans certificat | Saisie conforme, sans objet ou valeur retenue pénalisante | Erreur ≤ 5% | 5% < Erreur ≤ 10% | 10% < Erreur ≤ 20% | Erreur > 20% | Valeur retenue justifiée sans justificatif | Valeur retenue certifiée sans certificat
Rendement saisi
Rendement réel
| Erreur | #DIV/0!
Réseau | Perméabilité du réseau | Saisie conforme |  | 0 | 12 | 0 | Saisie conforme | Classe A, B ou C, conforme rapport mais test obligatoire non précisé | Classe B saisie contre classe A stipulée rapport ou classe C saisie contre classe B stipulée rapport | Classe A, non stipulé rapport ou classe C saisie contre classe A stipulée rapport | Classe B, non stipulé rapport | Classe C, non stipulé rapport |  | Saisie conforme |  | Classe A, B ou C, conforme rapport mais test obligatoire non précisé | Classe B saisie contre classe A stipulée rapport ou classe C saisie contre classe B stipulée rapport | Classe A, non stipulé rapport ou classe C saisie contre classe A stipulée rapport | Classe B, non stipulé rapport | Classe C, non stipulé rapport
| Résistance thermique des réseaux de ventilation | Saisie conforme (≤1,5m².K/W) |  | 0 | 4 | 0 | Saisie conforme (≤1,5m².K/W) | Saisie non conforme (>1,5m².K/W sans justificatif) | [5 empty] | Saisie conforme (≤1,5m².K/W) | [5 empty] | Saisie non conforme (>1,5m².K/W sans justificatif)
| Ratio de fuite en volume chauffé (0,25 par défaut) | Saisie conforme ou valeur par défaut |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur par défaut | Valeur saisie non justifiée | [5 empty] | Saisie conforme ou valeur par défaut | [5 empty] | Valeur saisie non justifiée
Brasseurs d'air
| Nombre de brasseurs d'air | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Nombre de brasseurs d'air surestimé de plus de 10% | Nombre de brasseurs d'air surestimé de plus de 20% |  |  |  |  | Saisie conforme ou sans objet |  |  | Nombre de brasseurs d'air surestimé de plus de 10% |  |  | Nombre de brasseurs d'air surestimé de plus de 20%
| Certification des valeurs | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Performances retenues certifiées au lieu de justifiées | Performances retenues justifiées sans justificatif | Performances retenues certifiées sans certificat |  |  |  | Saisie conforme |  | Performances retenues certifiées au lieu de justifiées |  |  | Performances retenues justifiées sans justificatif | Performances retenues certifiées sans certificat
| Usage (jour / nuit) et type (manuel / automatique) de brasseurs d'air | Saisie conforme ou sans objet |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou sans objet | Saisie non conforme (usage, type) | [5 empty] | Saisie conforme ou sans objet | [5 empty] | Saisie non conforme (usage, type)
Photovoltaïque
| Puissance crête | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Puissance surestimée de moins de 5% | Puissance surestimée de plus de 5% |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Puissance surestimée de moins de 5% |  |  | Puissance surestimée de plus de 5%
| Certification des valeurs | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Performances retenues certifiées au lieu de justifiées | Performances retenues justifiées sans justificatif | Performances retenues certifiées sans certificat |  |  |  | Saisie conforme |  | Performances retenues certifiées au lieu de justifiées |  |  | Performances retenues justifiées sans justificatif | Performances retenues certifiées sans certificat
| Type de confinement | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  | 0 | 5 | 0 | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante | Capteurs intégrés retenus avec face arrière moyennement ventilée sans justificatif | Capteurs intégrés retenus avec face arrière ventilée sans justificatif |  |  |  |  | Saisie conforme ou valeur retenue pénalisante |  |  | Capteurs intégrés retenus avec face arrière moyennement ventilée sans justificatif |  |  | Capteurs intégrés retenus avec face arrière ventilée sans justificatif
| Orientation / Inclinaison | Saisie conforme |  | 0 | 10 | 0 | Saisie conforme | Erreur sur l'inclinaison (≥10°) | Erreur sur l'orientation (≥45°) | Erreur sur l'orientation (≥45°) ET l'inclinaison (≥10°) |  |  |  | Saisie conforme |  |  | Erreur sur l'inclinaison (≥10°) |  | Erreur sur l'orientation (≥45°) | Erreur sur l'orientation (≥45°) ET l'inclinaison (≥10°)
[14 empty] | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1